## Slide 1
AI 軟體醫材的資安實戰
FDA 524B -> Threat Modeling -> Patch SLA
林家聖 | CYBERSEC 2026
FDA 524B
Threat
Model
Patch
SLA
Notes: 各位好，我是林家聖。今天的題目是 AI 軟體醫材的資安實戰。

## Slide 2
Notes: 這是大會必要的 disclaimer，我在這裡停一下，讓大家看見。接下來我們直接進入今天真正的問題。

## Slide 3
你賣的不是模型
Trust
Patch
Evidence
Notes: 你賣的是一個在醫療情境中可被信任、可被修補、可被稽核的系統。

## Slide 4
AI is becoming infrastructure
Infrastructure
Runtime
Model
Clinical continuity
Cyber incidents can disrupt care
Notes: 醫療資安也已經不只是 IT 後台問題；當 AI 進入醫療，cyber incident 可能直接干擾 clinical care。

## Slide 5
Risk grows with architecture
Model
Viewer
Platform / Database
Connected Medical System
Evidence grows
Notes: 每加一層，產品能力變強，攻擊面也變大，證據需求也變大。

## Slide 6
Evidence, not slogans
Risk
Control
Test
Fix
Evidence
Monitor
CVD
Patch
SBOM
Notes: 法規要的是證據，不是口號。這條線接不起來，文件再多也只是資料夾。

## Slide 7
Model, governance, stack
Model evidence
Intended use
Data
V&V
AI RMF language
Govern
Map
Measure / Manage
AI stack
Provenance
Isolation
Updates
Notes: NIST 在這裡是共同語言，不是控制清單；AI RMF 講 Govern, Map, Measure, Manage，CSF 可補上資安營運語言。

## Slide 8
Scale 1-2
Model
Artifact
Data lineage
SBOM
Update boundary
Viewer
Parser
Upload
Cache
Output limits
Notes: Model 到 viewer 的差別，是產品從一個 artifact 變成一個使用情境。

## Slide 9
Scale 3-4
Platform / Database
Identity
Backup
API
Database
Audit log
Connected Medical System
PACS / HIS
Hospital network
Update server
Remote service
Notes: 這時候 cyber risk 不只是產品保護，而是 clinical continuity risk。

## Slide 10
Cyber Safety Is Patient Safety
Vendor responsibility | Hospital continuity | Clinical workflow
Notes: Cyber Safety is Patient Safety. Pause.

## Slide 11
White-box + Black-box
White-box
Repair before release
Black-box
Validate external exposure
Finding list + retest evidence
Notes: Testing 的價值，是讓風險變成可以修、可以驗證、可以追蹤的 finding。

## Slide 12
Patch SLA
Every finding needs a decision
Intake
Triage
Decision
Patch
Retest
Archive
Fix now
Compensate
Defer
Not applicable
Notes: 沒有 decision，就沒有治理；沒有證據，就沒有信任。

## Slide 13
Small Team 30 / 60 / 90
30
Inventory
SBOM
Data flow
60
Threat model
CI gates
Finding workflow
90
Pen test
Patch SLA
Retest evidence
Notes: 重點不是三個月變完美，而是三個月後，公司開始自動留下可信證據。

## Slide 14
先把安全做進產品
法規文件才會自然長出來
Build trust before the audit
Notes: 真正成熟的團隊，不是文件最多的團隊，而是每一個風險都知道怎麼證明、怎麼修、怎麼追的團隊。謝謝大家。